- 附件2

- 节水型企业管理评价要求

| 序号 | 评价制度 | 评价内容 | 评价方法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度 | 有节水目标责任制和考核、计量、统计、定期维修等节水管理规章制度。 | 查阅文件和工作记录。 | 5 |
|  |  | 制定节水规划和年度节水计划，定期向相关部门报送节水统计报表。 | 查阅有关文件和记录，以及节水规划和年度节水计划的落实情况。 | 6 |
|  |  | 定期开展节水检查和考核，落实节奖超罚制度并公示。 | 查阅责任落实奖惩依据及记录。 | 6 |
| 2 | 管理机构和人员 | 有主管领导、节水主管部门和专（兼）职节水管理人员。 | 查阅有关文件及会议记录。 | 4 |
|  |  | 各级节水管理人员职责明确。 | 查阅有关文件。 | 2 |
| 3 | 管网（设备）管理 | 有详细的供水管网图、排水管网图和计量网络图，计量设备（设施）运行良好。 | 查阅图纸及查看现场。 | 3 |
|  |  | 实现生产、生活用水分级分用途计量并投入使用，定期对管道和设备进行检修。 | 查阅资料及查看现场；查阅年度管网查漏计划及执行记录，管网漏点的检修记录。 | 4 |
| 4 | 水计量管理 | 原始记录和统计台账完整规范并定期进行分析。 | 查阅台账和分析报告，核实数据。 | 4 |
|  |  | 取用水计量器具台账完整、准确。 | 查阅文件资料。 | 4 |
| 5 | 水平衡测试 | 按规定周期进行水平衡测试。 | 查阅水平衡测试报告书及有关文件。 | 4 |
| 6 | 节水技术改造及投入 | 企业注重节水资金投入，每年列支一定资金用于节水工程改造、节水技术改造；有用水监控平台。 | 查阅有关工作记录，项目立项及实施情况。 | 6 |
|  |  | 采用成熟适用的节水技术、工艺、设备。 | 采用成熟适用的节水技术、工艺、设备，查看现场。 | 4 |
| 7 | 节水宣传 | 经常开展节水管理和培训、节水宣传教育活动，有节水宣传标识。 | 查看宣传资料，询问职工节水常识。 | 8 |

注1：自评打分依据：节水型企业管理评价指标的计分满分为60分，得分在48分以上（含48分）的企业达到达到省级节水型企业管理评价指标的要求。

注2：自评说明：附上相关文件、记录等证明自评得分的材料。